別記12

自動火災報知設備点検表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日  及び措置内容 |
| 感知器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 感知障害の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 中継器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 表示の適否 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 受信機  （総合操作盤） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 表示の適否 | 目視 |  |  |
| 警戒区域一覧図の適否 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 主音響装置  地区音響装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 発信機 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 非常電源、予備電源 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 切替の適否 | 作動確認 |  |  |
| 配線 | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 接続の端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
| その他 |  |  |  |  |