## 設計書 (金抜き)
内訳書
業者名
（単位：円）
項目 |  |  | 形状仕様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1. | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事
1-1 | 高圧受電盤（屋外型） |  | 屋外型、6.6Kv対応 | 1 | 台
1-2 | 低圧電灯盤＋高圧SC盤（屋外型） |  | 屋外型、組合せ盤 | 1 | 組
1-3 | 低圧動力盤（屋外型） |  | 屋外型、三相対応 | 1 | 台
1-4 | 予備品（ﾋｭｰｽﾞ類） |  | ﾋｭｰｽﾞ類（ｽﾍﾟｱ） | 1 | 式
1-5 | 盤間配線接続費 |  | ｹｰﾌﾞﾙ含む、配線工 | 1 | 式
1-6 | 三相151KVA変圧器 |  | 6.6KV/210V | 1 | 台
1-7 | 防振ｺﾞﾑ（屋内用） |  | 屋内用、変圧器用 | 1 | ｾｯﾄ
1-8 | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計 |  | 盤面取付 警報接点付 | 1 | 台
1-9 | 単相151KVA変圧器 |  | 6.6KV/210V-105V | 1 | 台
1-10 | 防振ｺﾞﾑ（屋内用） |  | 屋内用、変圧器用 | 1 | ｾｯﾄ
1-11 | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計 |  | 盤面取付 警報接点 | 1 | 台
1-12 | 低圧ｽｺｯﾄ 三/単相 21KVA |  | 210V/210-105V(×2開路） | 1 | 台
1-13 | 防振ｺﾞﾑ（屋内用） |  | 屋内用、変圧器用 | 1 | ｾｯﾄ
1-11 | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計 |  | 盤面取付 警報接点 | 1 | 台
1-12 | 高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ |  | 100kvar L＝6％ | 1 | 台
1-13 | 保護検出器 |  | ｺﾝﾃﾞﾝｻ用保護装置 | 1 | 台
1-14 | 高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用ﾘｱｸﾄﾙ |  | 100kvar L＝6％ | 1 | 台
1-15 | 工事費 |  | 設備・配線・試験 | 1 | 式
1-16 | 既設配線切離し接続費 |  | 既設系統切替作業 | 1 | 式 |  |  | 小内訳参照
（小内訳）
電灯盤
| 配線用遮断器（MCCB） |  | 3P 225AF/ | 1 | 台
| 配線用遮断器（MCCB） |  | 3P 100AF/ | 1 | 台
動力盤
| 配線用遮断器（MCCB） |  | 3P 400AF/ | 1 | 台
| 配線用遮断器（MCCB） |  | 3P 225AF/ | 1 | 台
| 配線用遮断器（MCCB） |  | 3P 50AF/ | 1 | 台
| 端子類 |  | 各盤接続用 | 1 | 組
| 工事費 |  |  | 1 | 式
| その他消耗品費 |  | ビス・ラグ端子等 | 1 | 式
1-17 | 既設撤去処分費 |  | 既設盤一式撤去 | 1 | 式 |  |  | 小内訳参照
（小内訳）
| 高圧受電盤（屋外型） |  |  | 1 | 回
| 低圧電灯盤＋高圧SC盤（屋外型） |  |  | 1 | 回
| 低圧動力盤（屋外型） |  |  | 1 | 回
| 撤去工事費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 撤去品運搬 | 1 | 回
| 処分費 |  | 廃棄物処理 | 1 | 回
1-18 | 楊重重機及び運搬費 |  | ｸﾚｰﾝ等 | 1 | 回
1-19 | 主任技術者立会及び試験費 |  | 現場立会・検査・報告書 | 1 | 回
1-20 | 東電申請費 |  | 申請手続き | 1 | 件
1-21 | 消耗品及び雑材料費 |  | 配線資材・小部品 | 1 | 式
2. | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 発電機使用料も含む
3. | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
4. | 一般管理費 |  |  | 1 | 式
|  | 1.～4．計 |  |  |  | 入札金額
|  | 消費税 |  | 10 | ％
合計