## 表紙
旧桜川消防署 解体工事 内訳書
業者名
記号 | 名 称 | 品質・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
【工事名】
旧桜川消防署解体工事
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 | 共通仮設積上げ費含む | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
入札金額
経費 小計
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合計
直接工事費
A | 建築工事 |  | 1 | 式
E | 電気工事 |  | 1 | 式
M | 機械設備工事 |  | 1 | 式
計

## 建築内訳
旧桜川消防署 解体工事 内訳書
記号 | 名 称 | 品質・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
A | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 解体工事 |  | 1 | 式
3 | 外構工事 |  | 1 | 式
4 | 倉庫移設工事 |  | 1 | 式
5 | 産業廃棄物運搬・処分費 |  | 1 | 式
計
1 | 直接仮設工事
| 内部養生 | 内部ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去部 | 93.7 | ｍ2
| 枠組本足場 | 外部ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去部
| (手すり先行方式) | 掛払い手間、賃料、修理費、基本料 | 44.9 | ｍ2
| 安全手すり | 外部ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去部
| (手すり先行方式) | 掛払い手間、賃料、修理費、基本料 | 10.2 | ｍ
掛払い手間、
| 単管一本足場 | 賃料、修理費、基本料 | 554 | ｍ2
外部ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去部
| 養生ｼｰﾄ張り | 防炎 | 4.9 | ｍ2
| 防音ｼｰﾄ張り |  | 554 | ｍ2
枠組本足場、手すり先行方式
| 仮設材運搬 | 建枠幅900 | 44.9 | ｍ2
| 仮設材運搬 | 安全手すり | 10.2 | ｍ
| 仮設材運搬 | 単管一本足場 | 554 | ｍ2
| 仮設材運搬 | 養生ｼｰﾄ | 44.9 | ｍ2
| 仮設材運搬 | 防音ｼｰﾄ | 554 | ｍ2
計
2 | 解体工事
【ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材】
| 外壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 16.2 | ｍ2
| 外部ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去 | 下地ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 41.5 | ｍ
内装
| 床Pﾀｲﾙ撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 89.9 | ｍ2
内装
| 床ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ撤去 | 下地ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 3.8 | ｍ2
【躯体解体】
| ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 基礎・柱・壁・梁・ｽﾗﾌﾞ・土間等 | 340 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 7.4 | ｍ3
| 杭引抜 | RC杭・φ300・L=6,000 | 37 | 本
仕上材・間仕切壁・建具・ｶﾞﾗｽ
| 上屋付属物撤去 | ・雨樋・その他付帯物・残置等 | 443 | ｍ2
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ、ｶｳﾝﾀｰｳｴｲﾄ
| 杭抜き機械運搬費 | 高所作業車 | 1 | 式
| 杭抜き機械組立・解体費 | ｳｴｲﾄ、ﾘｰﾀﾞｰ、ｹｰｼﾝｸﾞ | 1 | 式
| 解体機械運搬費 | 油圧ｼｮﾍﾞﾙ、破砕機 | 1 | 式
【備品】
1 | ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ | 950×500×H1,000 | 1 | 台
2 | ﾃｰﾌﾞﾙ | 300×240×H740 | 1 | 台
3 | 下足棚1 | 850×320×H1,880 | 1 | 台
4 | 下足棚2 | 900×380×H1,300 | 1 | 台
5 | 下足棚3 | 2060×330×H1,000 | 1 | 台
6 | 下足棚4 | 650×380×H1,800 | 1 | 台
7 | ﾛｯｶｰ | 520×380×H900 | 1 | 台
8 | 畳 |  | 14 | 畳
9 | ﾃﾞｽｸ | 900×650×H740 | 35 | 台
10 | 椅子 |  | 35 | 台
11 | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ台 | 700×530×H650 | 1 | 台
12 | ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ | 440×275×H900 | 6 | 台
13 | ｽﾁｰﾙ書庫 | 800×400×H880 | 3 | 台
14 | ｽﾁｰﾙﾗｯｸ | 600×340×H900 | 1 | 台
15 | 掲示板ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 1 | 台
16 | ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | 1,700×900 | 1 | 台
17 | ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | 1,200×900 | 1 | 台
18 | ﾃﾞｽｸ両袖 | 1,400×640×H740 | 1 | 台
19 | ﾊﾝｶﾞｰﾗｯｸ |  | 1 | 台
20 | ｿﾌｧｰ長 | 1,800×700×H700 | 1 | 台
21 | ｿﾌｧｰ短 | 700×700×H700 | 2 | 台
22 | ﾃｰﾌﾞﾙ | 1,200×600×H450 | 1 | 台
23 | ｽﾁｰﾙ椅子 |  | 3 | 台
24 | 引違い書庫 | 880×400×H880 | 1 | 台
25 | 木製棚1 | 3,800×350×H2,140 | 1 | 台
26 | 木製棚2 | 2,660×350×H2,140 | 2 | 台
27 | ｽﾁｰﾙﾗｯｸ | 880×310×H1,810 | 2 | 台
28 | ｽﾁｰﾙ3段引出し | 400×620×H1,010 | 1 | 台
29 | ﾃｰﾌﾞﾙ | 1,800×450×H700 | 1 | 台
30 | ﾚﾝｼﾞﾜｺﾞﾝ | 550×450×H1,200 | 1 | 台
31 | ｶﾞｽ台 | 700×550×H800 | 2 | 台
32 | 流し台 | 1,500×550×H800 | 1 | 台
33 | ﾃｰﾌﾞﾙ | 450×550×H800 | 1 | 台
34 | 冷蔵庫2 | 家電ﾘｻｲｸﾙ | 1 | 台
35 | ﾃｰﾌﾞﾙ | 1,200×740×H700 | 1 | 台
36 | 長ﾃｰﾌﾞﾙ | 1,800×450×H700 | 1 | 台
37 | 小ﾃｰﾌﾞﾙ | 750×600×H700 | 1 | 台
38 | ｽﾁｰﾙ椅子 |  | 14 | 台
39 | 引違い棚 | 2,050×450×H740 | 1 | 台
40 | 電話台 | 350×300×H720 | 1 | 台
41 | PCﾃﾞｽｸ | 800×500×H700 | 1 | 台
42 | TV台 | 640×440×H400 | 1 | 台
43 | 食器棚 | 880×450×H2000 | 1 | 台
44 | 洗濯機 | 家電ﾘｻｲｸﾙ | 2 | 台
45 | ﾛｯｶｰ | 900×450×H1800 | 1 | 台
46 | 木製棚 | 1,500×250×H1,700 | 1 | 台
47 | ﾛｯｶｰ3連 | 900×570×H1,800 | 7 | 台
48 | ﾛｯｶｰ2 | 600×520×H1800 | 1 | 台
49 | 消火器 | 4型 | 4 | 本
| 消火器 | 10型 | 47 | 本
| 消火器 | 20型 | 9 | 本
50 | ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 充電器共 | 30 | 台
蓋付
51 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器 | 400×200×H500 | 71 | ｾｯﾄ
52 | 白ﾍﾙﾒｯﾄ |  | 71 | 個
53 | 防火衣ﾍﾙﾒｯﾄ |  | 122 | 個
54 | 防火衣(上下) |  | 88 | ｾｯﾄ
55 | 長靴 |  | 14 | 個
56 | 防火衣ﾍﾞﾙﾄ |  | 90 | 個
| 残置備品等 |  | 1 | 式
【外構撤去】
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 敷砂、路盤共 | 91.9 | ｍ2
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | A-5-15 | 1220 | ｍ2
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 | C-15-15 | 277 | ｍ2
| 縁石撤去 | 150×150×600 | 42.1 | ｍ
| 車止め撤去 | 150×200 | 14 | ｍ
| 発電機燃料庫解体 | 基礎共 | 1 | 式
| 非常用自家発電機基礎解体 |  | 1 | 式
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 |  | 88.2 | ｍ
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ基礎撤去 |  | 23 | ヶ所
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 | H=1,800 | 22.4 | ｍ
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎撤去 | 180×180×450 | 13 | ヶ所
NAﾎｽﾎﾟｰﾙ
| ﾎｰｽ乾燥塔撤去 | 14.4ｍ×φ200、基礎共 | 1 | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 |  | 0.8 | ｍ3
| 集水桝撤去 |  | 11 | ヶ所
| 雨水桝撤去 |  | 1 | ヶ所
鉄骨造
| 倉庫1（基礎共）撤去 | 4.14m2 | 1 | 式
鉄骨造
| 倉庫3（基礎共）撤去 | 13.73m2 | 1 | 式
鉄骨造
| ｶｰﾎﾟｰﾄ（基礎共）撤去 | 屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ | 1 | 式
| 引込柱撤去 |  | 1 | ヶ所
計
3 | 外構工事
| 杭撤去埋戻し | 山砂 | 2.6 | ｍ3
| 基礎埋戻し | 発生土利用 | 42.5 | ｍ3
| 発生土敷均し |  | 142 | ｍ3
| 客土 | 山砂 | 202 | ｍ3
| 敷地内整地 |  | 1667 | ｍ2
| 整地後仮囲い | ﾄﾗﾛｰﾌﾟ、白木杭 | 122 | ｍ
計
4 | 倉庫移設工事
| 墨出し | 小規模 | 9.9 | ｍ2
| 養生 | 小規模 | 9.9 | ｍ2
| 整理清掃後後片付け | 小規模 | 9.9 | ｍ2
| 根切り | 小規模土工 | 7.4 | ｍ3
| 床付け |  | 21 | ｍ2
| 埋戻し | 小規模土工 発生土 | 2.8 | ｍ3
| 敷ならし | 締め固め共 | 4.6 | ｍ3
| 土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工) | 1 | 往復
| 砕石地業 | 再生砕石 | 2 | ｍ3
JISG3112 SD295
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼 | D10 | 0.1 | t
| 鉄筋加工組立 |  | 0.1 | t
| 鉄筋運搬費 | 4t車 30km程度 | 0.1 | t
| 型枠 |  | 2.2 | ｍ2
| 型枠運搬費 | 4t車 30km程度 往復 | 2.2 | ｍ2
| 型枠廃材処分費 | 普通型枠 | 2.2 | ｍ2
| 面木 | 20×20 | 14.9 | ｍ
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8 粗骨材20 | 0.7 | ｍ3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18 粗骨材20 | 1.9 | ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力打設 | 0.7 | ｍ3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 | 1.9 | ｍ3
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 |  | 1.9 | ｍ3
| ﾎﾟﾝﾌﾟ車 |  | 1 | 回
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え | 直均し仕上 | 12.6 | ｍ2
| 敷ﾓﾙﾀﾙ |  | 0.1 | ｍ3
C種
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | 100×390×190 | 28 | 箇所
| 既存倉庫解体 | 倉庫2 | 1 | 式
| 既存倉庫積込・運搬 | 倉庫2 | 1 | 式
| 既存倉庫組立 | 倉庫2 | 1 | 式
| 芝生復旧 |  | 101 | ｍ2
計
5 | 産業廃棄物運搬・処分費
【運搬費】
| 廃ﾌﾟﾗ | 集積共 | 1.9 | ｍ3
| 木製品 | 集積共 | 7.6 | ｍ3
| 金属有価物 | 集積共 | 59.4 | ｍ3
| 金属屑 | 集積共 | 6.3 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 | 集積共 | 412 | ｍ3
| ｶﾞﾗｽ屑 | 集積共 | 0.3 | ｍ3
| ｶﾞﾚｷ類 | 集積共 | 237 | ｍ3
| 廃石綿材 | 集積共 | 0.5 | ｍ3
【処分費】
| 廃ﾌﾟﾗ | 集積共 | 2.5 | t
| 木製品 | 集積共 | 2.8 | t
有価物控除はマイナス計上
| 金属有価物 | 集積共 | 47.8 | t
| 金属屑 | 集積共 | 1.5 | t
| ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 | 集積共 | 962 | t
| ｶﾞﾗｽ屑 | 集積共 | 0.1 | t
| ｶﾞﾚｷ類 | 集積共 | 217 | t
| 廃石綿材 | 集積共 | 0.9 | t
計

## 電気内訳
旧桜川消防署 解体工事 内訳書
記号 | 名 称 | 品質・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
E | 電気工事
1 | 撤去工事 |  | 1 | 式
2 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
1 | 撤去工事
【引込】
| 引込開閉器盤撤去 | 3P100AFx2 2P30AFx1 | 1 | 面
【電灯幹線】
| 分電盤L-1撤去 |  | 1 | 面
【動力幹線】
| 分電盤P-1撤去 |  | 1 | 面
【電灯設備】
| 照明器具B撤去 | 露出形 再利用しない | 1 | 個
埋込形 FL 40W ×4
| 照明器具C撤去 | 再使用しない | 1 | 個
露出形 FL 40W ×2
| 照明器具D撤去 | 再使用しない | 19 | 個
露出形 FL 40W ×1
| 照明器具E撤去 | 再使用しない | 2 | 個
露出形 FL 20W ×1
| 照明器具F撤去 | 再使用しない | 3 | 個
つり下げ形 FL 40W ×2
| 照明器具G撤去 | 再使用しない | 8 | 個
露出形 FL 40W ×1
| 照明器具I撤去 | 再使用しない | 1 | 個
埋込形 FL 20W ×2
| 照明器具J撤去 | 再使用しない | 5 | 個
埋込形 FL 20W ×1
| 照明器具L撤去 | 再使用しない | 1 | 個
露出形 FL 10W ×1
| 照明器具M撤去 | 再使用しない | 5 | 個
露出形 FL 10W ×2
| 照明器具O撤去 | 再使用しない | 1 | 個
露出形 FL 10W ×1
| 照明器具P撤去 | 再使用しない | 2 | 個
露出形 FL 20W ×2
| 照明器具Q撤去 | 再使用しない | 1 | 個
| 照明器具R撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない | 2 | 個
| 照明器具S撤去 | 埋込灯 再使用しない | 8 | 個
| 照明器具T撤去 | 埋込形 再利用しない | 3 | 個
埋込形 FL 20W ×4
| 照明器具U撤去 | 再使用しない | 2 | 個
| 照明器具V撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない | 1 | 個
【ｺﾝｾﾝﾄ設備】
| 手元開閉器撤去 | 2P15Ax1 屋外用 | 1 | 個
| 手元開閉器撤去 | 2P30AFx2 屋外用 | 1 | 個
【火災報知設備】
| 総合盤撤去 | P型1級埋込形 | 1 | 面
| 受信機撤去 | P型2級 | 1 | 個
【避雷設備】
| 突針大型撤去 | 支持管 7m | 1 | 本
| 接地端子箱撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1 | 個
| 接地極標示板 | 黄銅製 | 1 | 個
【弱電設備】
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | 壁掛形 再利用しない | 6 | 個
| 端子盤撤去 | 10P | 1 | 個
| UHFｱﾝﾃﾅ撤去 |  | 1 | 個
【非常用発電設備】
| 非常用発電設備撤去 | 20kVA | 1 | 基
計
2 | 発生材処理
| 安定型混合廃棄物 |  | 14.7 | ㎥
4t ｺﾝﾃﾅ車 6～8m3
| 収集運搬費 | 片道距離概ね75km | 2 | 台
計

## 機械内訳
旧桜川消防署 解体工事 内訳書
記号 | 名 称 | 品質・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
M | 機械設備工事
1 | 撤去工事 |  | 1 | 式
2 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
1 | 撤去工事
【給排水衛生設備】
| 仕切弁撤去 | 65A | 2 | 個
| ﾒｰﾀｰ撤去 |  | 1 | 個
| 消火栓接続口撤去 |  | 1 | 個
| 汚水桝撤去 | 450 | 6 | 個
| 汚水桝撤去 | 360 | 3 | 個
| 汚水桝撤去 | 300 | 7 | 個
| 散水栓BOX撤去 |  | 1 | 個
| 立水栓撤去 |  | 1 | 個
| 水栓撤去 |  | 8 | 個
| ガス給湯器撤去 | 壁掛け２０号 | 1 | 台
| 手洗器撤去 | 再使用しない | 7 | 組
| 掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない | 1 | 組
専用洗浄弁式壁掛小便器
| 小便器撤去 | 再使用しない | 3 | 組
| 大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない | 2 | 組
| 浄化槽撤去 |  | 1 | 台
| ﾋｭｰﾑ管撤去 | 150 | 15 | ｍ
| ﾋｭｰﾑ管撤去 | 125 | 10 | ｍ
| 給水引込管撤去 | 65 | 1 | 式
【油供給設備】
20kVA
| 非常用発電機用ｵｲﾙﾀﾝｸ | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 300L 配管配線共 | 1 | 式
| 上記300L軽油 | 処分共 | 1 | 式
【空調設備】
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 8.0kW 天吊り | 1 | 組
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 10.0kW 壁掛け | 1 | 組
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 10.0kW 天吊り | 3 | 組
| 液管撤去 | 6.35 | 8 | ｍ
| 液管撤去 | 9.52 | 25 | ｍ
| ｶﾞｽ管撤去 | 9.52 | 8 | ｍ
| ｶﾞｽ管撤去 | 15.88 | 25 | ｍ
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外架空・暗渠 20A
| (VP)撤去 | 再使用しない | 21 | ｍ
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外架空・暗渠 16A
| (VP)撤去 | 再使用しない | 12 | ｍ
| 保温撤去工事 |  | 1 | 式
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 4.5/5.0kW | 2 | 組
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 10.0/11.2kW | 3 | 組
計
2 | 発生材処理
| 安定型混合廃棄物 |  | 13.8 | ㎥
4t ｺﾝﾃﾅ車 6～8m3
| 収集運搬費 | 片道距離概ね75km | 2 | 台
計

## 共通仮設
旧桜川消防署 解体工事 内訳書
記号 | 名 称 | 品質・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
仮設積上げ
| 仮囲鉄板 | H=2.0m | 157 | ｍ
| 仮囲い運搬 | H=2.0m | 157 | ｍ
| ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W6.0×H1.8m | 1 | ヶ所
| 仮設敷鉄板 | 1520×6096×22mm | 126 | ｍ2
| 仮設敷鉄板運搬 |  | 126 | ｍ2
| ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞA型 | W1.2×H0.8m | 20 | 台
| 家屋調査 | 認定こども園、ｱﾊﾟｰﾄ、民家4軒 | 1 | 式
| 振動計 | 表示器付 | 1 | 台
| 騒音計 | 表示器付 | 1 | 台
【物置移設用】
| 仮設敷鉄板 | 1520×6096×22mm | 72 | ｍ2
| 仮設敷鉄板運搬 |  | 72 | ｍ2
| 単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ |  | 11.5 | ｍ
計